## Questions
No | Question | Option A | Option B | Option C | Option D | Correct Answer | categories | subcategories | explanation
1 | 1.Los enlaces químicos iónicos: | Consisten en la unión de iones de distinto signo. | Consisten en la unión de átomos mediante la compartición de electrones. | Se producen cuando se combinan metales entre sí. | Los átomos se unen para formar una red tridimensional o cristal. | Consisten en la unión de iones de distinto signo. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
2 | 2.En el ámbito de los Principios de la lucha contra incendios. ¿Qué concepto se identifica por el término "Q"? | Eficacia de la Combustión. | Tasa de Calor liberado. | Relación de pérdida de masa. |  | Tasa de Calor liberado. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
3 | 3.¿Cuándo son iguales la presión de vapor de una sustancia y la presión atmosférica?: | En el punto de ebullición. | En el punto de fusión. | En el punto de inflamación. | En el punto de autoignición. | En el punto de ebullición. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
4 | 4.El isótopo menos abundante del oxígeno tiene un número másico de 17. ¿Cuál es su número de neutrones? Número atómico del oxígeno = 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
5 | 5.¿Cuándo comienza a hervir un líquido? | Cuando su presión de vapor se iguala a la presión exterior | Cuando su presión de vapor supera la presión exterior | Cuando su presión de vapor es menor que la presión exterior | Cuando la presión exterior supera la tensión de vapor | Cuando su presión de vapor se iguala a la presión exterior | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
6 | 6.Los átomos están integrados por | Neutrones, protones y moléculas | Neutrones, protones y electrones | Ninguna de las respuestas anteriores es correcta |  | Neutrones, protones y electrones | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
7 | 7.Señale la respuesta incorrecta: | El límite superior de inflamabilidad es la máxima concentración de vapores de combustible en el aire, por encima de la cual no se produce la combustión. | El poder calorífico de un combustible es la cantidad de calor que puede emitir un combustible por unidad de masa, al sufrir un proceso de combustión completo. | La toxicidad es la capacidad que tiene una sustancia de causar un efecto perjudicial sobre un organismo vivo. | La velocidad de combustión es la medida de la velocidad lineal de propagación superficial de las llamas en un combustible en una dirección determinada. | La velocidad de combustión es la medida de la velocidad lineal de propagación superficial de las llamas en un combustible en una dirección determinada. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
8 | 8.Si enunciamos que 'cuando dos o más elementos se combinan para dar más de un compuesto, siendo constante la masa de uno de ellos, la masa que se combina del otro -variable- mantiene relación de números enteros sencillos', estamos claramente hablando de: | Ley de la conservación de la masa | Ley de las proporciones múltiples | Ley de las proporciones definidas |  | Ley de las proporciones múltiples | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
9 | 9.¿Qué son las leyes ponderales de las reacciones químicas? | Leyes que establecen la conservación de la masa y la proporción constante en la combinación química. | Leyes que establecen la conservación de la energía y la proporción constante en la combinación química. | Leyes que establecen la conservación de la masa y la proporción variable en la combinación química. | Leyes que establecen la conservación de la energía y la proporción variable en la combinación química. | Leyes que establecen la conservación de la masa y la proporción constante en la combinación química. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
10 | 10.Los coeficientes estequiométricos indican la proporción en que intervienen en la reacción: | Los litros de reactivos y de productos de la reacción. | Los moles de reactivos y de productos de la reacción. | Los gramos de reactivos y de productos de la reacción. | Los pesos moleculares de reactivos y de productos de la reacción. | Los moles de reactivos y de productos de la reacción. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
11 | 11.En química, los elementos químicos se organizan en la tabla periódica (Mendeleyev, 1869) en filas y columnas llamadas respectivamente: | Grupos y períodos. | Períodos y grupos. | Metales y no metales. | No metales y metales. | Períodos y grupos. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
12 | 12.En relación a la conductividad térmica (λ) que representan los materiales y según el Sistema Internacional de Unidades (SI), indique cuál de estas opciones es incorrecta y no corresponde con este concepto. | La conductividad térmica está relacionada con la porosidad, si aumenta la porosidad, aumenta la velocidad de transmisión del calor y disminuye la capacidad de aislamiento. | La conductividad térmica (λ) se mide en vatios por metro y grado kelvin. | La conductividad térmica (λ) es una propiedad de los materiales que valora la capacidad de conducir el calor a través de ellos. | Es la cantidad de calor que atraviesa una unidad de sección, de un material de una unidad longitud, en un segundo de tiempo y con una diferencia de temperatura de un grado en sus extremos. | La conductividad térmica está relacionada con la porosidad, si aumenta la porosidad, aumenta la velocidad de transmisión del calor y disminuye la capacidad de aislamiento. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
13 | 13.En relación con el átomo: | Los electrones y los protones se encuentran dentro del núcleo. | La mayor parte de la masa del núcleo la aportan los electrones. | Un mismo elemento químico tiene siempre el mismo número de electrones, de protones y de neutrones. | La zona donde es más probable encontrar a un electrón se llama orbital. | La zona donde es más probable encontrar a un electrón se llama orbital. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
14 | 14.¿Qué norma UNE regula la seguridad contra incendios? | UNE-EN ISO 13943:2018 | UNE-EN ISO 13493:2018 | UNE-EN ISO 13923:2018 |  | UNE-EN ISO 13943:2018 | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
15 | 15.¿Qué es el fuego? Señale la respuesta correcta: | Conjunto de partículas o moléculas de materia combustible capaces de emitir solo calor, producto de una reacción química de oxidación acelerada. | Una reacción oxidación-reducción fuertemente endotérmica. | Una reacción oxidación-reducción fuertemente exotérmica. | Conjunto de partículas o moléculas de materia combustible capaces de emitir calor y luz, producto de una reacción química de oxidación endotérmica acelerada. | Una reacción oxidación-reducción fuertemente exotérmica. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
16 | 16.¿A cuántos electrones equivale un Culombio? | 5,28 x 10¹⁸ electrones. | 6,28 x 10¹⁸ electrones. | 3,28 x 10¹⁸ electrones. | 4,28 x 10¹⁸ electrones. | 6,28 x 10¹⁸ electrones. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
17 | 17.Señala la correcta opción: | La presión de vapor es la presión que debe soportar un recipiente para mantener en equilibrio la fase gaseosa y la fase líquida. | En volumen, la unidad de medida del Sistema Internacional es el litro. | La presión de vapor es un parámetro constante y no varía con la temperatura. | En la mezcla de gases que compone el Gas Natural, el dominante en peso es el etano. | La presión de vapor es la presión que debe soportar un recipiente para mantener en equilibrio la fase gaseosa y la fase líquida. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
18 | 18.La presión de vapor es una medida del grado de volatilidad de las sustancias. La presión de vapor es la presión de equilibrio con su entorno de un líquido, o un sólido, a una temperatura dada. La presión de vapor aumenta en función de la temperatura. ¿La presión de vapor de una sustancia influye también sobre la altura máxima de aspiración de dicha sustancia? | No. Normalmente se expresa en kilogramos por metro cúbico. | Si. La presión de vapor es inversamente proporcional a la altura máxima de aspiración. | No. La altura máxima de aspiración de una sustancia es independiente a su presión de vapor. | Si. La presión de vapor es directamente proporcional a la altura máxima de aspiración. | Si. La presión de vapor es inversamente proporcional a la altura máxima de aspiración. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
19 | 19.¿Qué es una pavesa? | Partícula pequeña y ligera de materia inflamada que se desprende de un cuerpo en combustión y que acaba por convertirse en ceniza. | Conjunto de haces de paja dispuestos en forma de pacas o fardos para su traslado y posterior almacenamiento. | Hoja de pino con forma de aguja también llamada acícula. | Al manto de acícula muerta sobre el terreno del pinar llamada también pinocha y tamuja. | Partícula pequeña y ligera de materia inflamada que se desprende de un cuerpo en combustión y que acaba por convertirse en ceniza. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
20 | 20.Tasa de combustión o relación de pérdida de masa | Es la proporción másica del combustible sólido o líquido que se vaporiza y se quema. | Se expresa como caudal másico por unidad de tiempo, normalmente en kg/s o g/s. | También se puede expresar como caudal másico o proporción de masa quemada por unidad de área, normalmente expresado en kg/(m²s). | Todas son correctas. | Todas son correctas. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
21 | 21.Se denomina poder fumígeno: | A la cantidad de productos que se producen en una combustión estequiométrica por unidad de combustible. | A la cantidad de productos que se producen en una combustión incompleta por unidad de combustible. | A la variación de energía que acompaña a la combustión completa de una cantidad de un compuesto. |  | A la cantidad de productos que se producen en una combustión estequiométrica por unidad de combustible. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
22 | 22.Definición de Mol: | Cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,12 kilogramos de carbono 12. | Cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 14. | Cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. | Cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,014 kilogramos de carbono 14. | Cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
23 | 23.La combustión auto soportada que ha sido deliberadamente puesta en marcha para beneficiarse de sus efectos y que está controlada en su duración y extensión espacial, técnicamente se denomina: | Incendio. | Fuego. | Deflagración. | Detonación. | Fuego. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
24 | 24.Según la norma UNE-EN ISO 13943:2018, “Combustión autosostenida que no se ha preparado deliberadamente para proporcionar efectos visibles y está limitada en su extensión en tiempo y espacio” es la definición de | Fuego. | Incendio. | Autoignición. | Ninguna es correcta. | Ninguna es correcta. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
25 | 25.Señala la afirmación falsa: | El ácido sulfúrico, al igual que el ácido fluorhídrico, poseen una densidad similar a la del agua, por lo que en caso de una hipotética aspiración, podrán elevarse hasta una altura de aspiración de 8-9 metros. | Definimos acritud como el aumento de la dureza, fragilidad y resistencia en ciertos metales como consecuencia de la deformación en frío. | La presión de vapor es la presión de equilibrio de un líquido, o un sólido, a una temperatura dada. La presión de vapor es una medida del grado de volatilidad de las sustancias, se mide en pascales. | Una sustancia con mayor viscosidad tiene una menor capacidad de penetración en el terreno que una sustancia menos viscosa. La unidad física de la viscosidad cinemática en el sistema cegesimal de unidades es el stoke. | El ácido sulfúrico, al igual que el ácido fluorhídrico, poseen una densidad similar a la del agua, por lo que en caso de una hipotética aspiración, podrán elevarse hasta una altura de aspiración de 8-9 metros. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
26 | 26.La descomposición química irreversible por efecto de la temperatura en gases simples de un combustible sólido se conoce como: | Efluente. | Pirólisis. | BLEVE. | Deflagración. | Pirólisis. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
27 | 27.Cuando un enlace entre dos elementos químicos se produce porque comparten uno o más pares de electrones estamos hablando de: | Enlace metálico. | Enlace covalente. | Enlace iónico. | Enlace electrónico. | Enlace covalente. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
28 | 28.A los efectos de la norma UNE-EN ISO 13943, el residuo mineral resultante de la combustión completa. | Ceniza. | Carbonizado. | Clínquer. | Hollín. | Ceniza. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
29 | 29.¿Cuál de estos grupos de líquidos son polares? | Cetonas, aldehídos y gasolinas. | Ácidos, ésteres y éteres. | Alcoholes, agua y naftas. | Aminas, nitrilos y pinturas al óleo. | Ácidos, ésteres y éteres. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
30 | 30.Cuando la mezcla combustible-comburente es la idónea para que se produzca una explosión, la mezcla estará en: | En el punto ideal de combustión. | A 1/3 del Límite Inferior de Inflamabilidad. | En el punto estequiométrico. | Ninguna es correcta. | En el punto estequiométrico. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
31 | 31.El agua se compone de 88,89% de oxígeno y 11,11% de hidrógeno ¿Qué ley permite explicar esta composición? | Ley de la conservación de la masa. | Ley de las proporciones definidas. | Ley de Avogadro. | Ley de las proporciones múltiples. | Ley de las proporciones definidas. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
32 | 32.Dentro de la terminología del fuego, el "aglomerado sólido de residuos producidos por una combustión total o parcial y que puede resultar de la fusión parcial o completa del material o los residuos" se llama: | Ceniza. | Hollín. | Piróforo. | Escoria. | Escoria. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
33 | 33.Emisión de luz por acción de la temperatura: | Efecto llama. | Efecto piroluminoso. | Incandescencia. | Ninguna es correcta. | Ninguna es correcta. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
34 | 34.¿Cuál de estos productos contiene un enlace iónico? | Cl₂ | Cu₂+ | H₂O | NaCl | NaCl | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
35 | 35.A la propiedad de algunos elementos químicos de presentarse bajo estructuras moleculares diferentes, se le denomina: | Entalpía | Alotropía | Biocompuesto | Ninguna de las respuestas anteriores es correcta | Alotropía | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
36 | 36.¿Cuál de las siguientes respuestas responde a la definición de fuego? | Combustión autosostenida que no se ha preparado deliberadamente y no está limitada en su extensión en tiempo y espacio. | Combustión autosostenida que se ha preparado deliberadamente y está limitada en su extensión en tiempo y espacio. | Expansión brusca de gas que puede resultar de una oxidación rápida o una reacción de descomposición con o sin aumento de temperatura. |  | Combustión autosostenida que se ha preparado deliberadamente y está limitada en su extensión en tiempo y espacio. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
37 | 37.Cuando hablamos de Carga de fuego crítica nos referimos a: | Carga de fuego requerida en un sector de incendio para producir un incendio lo suficientemente grande como para no poder ser controlado con los medios disponibles. | Carga de fuego requerida en un sector de incendio para producir un incendio lo suficientemente rápido como para no poder aplicar medidas ofensivas de extinción. | Carga de fuego requerida en un sector de incendio para producir un incendio de la suficiente fuerza para causar el fallo de una(s) barrera(s) contra el fuego o elemento estructural situado dentro o alrededor del compartimento de incendio. | Carga de fuego máxima posible en un sector de incendios determinado. | Carga de fuego requerida en un sector de incendio para producir un incendio de la suficiente fuerza para causar el fallo de una(s) barrera(s) contra el fuego o elemento estructural situado dentro o alrededor del compartimento de incendio. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
38 | 38.Es una medida del grado de volatilidad de las sustancias: | La densidad relativa. | La pirolisis. | La temperatura de ebullición. | La presión de vapor. | La presión de vapor. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
39 | 39.Respecto al concepto: “comportamiento al fuego”, y en base a la normativa ISO 13943, señale la respuesta incorrecta. | Se refiere a cambios en las propiedades químicas y/o físicas de un objeto y/o estructura expuesta al fuego. | Este concepto abarca la resistencia al fuego. | Este concepto abarca la reacción al fuego. | Este concepto se centra en la energía térmica que se emite o recibe. | Este concepto se centra en la energía térmica que se emite o recibe. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
40 | 40.Según la normativa vigente, el aglomerado sólido de residuos formados por la combustión completa o incompleta se denomina: | Efluente de fuego. | Producto de la combustión. | Ceniza. | Clinquer. | Clinquer. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
41 | 41.Se denomina poder comburívoro: | A la cantidad máxima de aire seco, en condiciones normales, que se necesita para la combustión incompleta y estequiométrica del combustible. | A la cantidad máxima de aire seco, en condiciones normales, que se necesita para la combustión completa y estequiométrica del combustible. | A la cantidad mínima de aire seco, en condiciones normales, que se necesita para combustión completa y estequiométrica del combustible. |  | A la cantidad mínima de aire seco, en condiciones normales, que se necesita para combustión completa y estequiométrica del combustible. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
42 | 42.No corresponde con el concepto de peso: | Fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa de un cuerpo. | Su unidad de fuerza en el sistema internacional, es el newton (N). | Un newton es la fuerza que comunica a 1Kg-masa la aceleración de 9,8m/s2. |  | Un newton es la fuerza que comunica a 1Kg-masa la aceleración de 9,8m/s2. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
43 | 43.¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 20 °C? | 331 m/s. | 343,14 m/s. | 1235,5 km/h. | b y c son correctas. | b y c son correctas. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
44 | 44.El químico inglés que en 1808 postuló la ley de las proporciones múltiples fue: | Antoine Lorenzo Lavoisier. | John Dalton. | Joseph Louis Proust. | Amadeo Avogadro. | John Dalton. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
45 | 45.¿En qué tipo de reacción las moléculas que forman los reactivos son iguales a las moléculas que forman los productos, sin creación de sustancia? | Física | Química | Nuclear | Cuántica | Física | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
46 | 46.Indique la definición correcta de poder fumígeno. | Cantidad de productos que se producen en una combustión estequiométrica por unidad de combustible. | Cantidad de combustibles que se producen en una combustión exotérmica por unidad de combustible. | Cantidad de combustible que se produce en una combustión endotérmica por unidad de masa. | Cantidad de productos que se producen en una combustión exotérmica por unidad de combustible. | Cantidad de productos que se producen en una combustión estequiométrica por unidad de combustible. | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
47 | 47.¿Cuál de los siguientes elementos químicos no pertenece al grupo I de la tabla periódica de los elementos? | Aluminio | Potasio | Litio | Sodio | Aluminio | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES
48 | 48.El elemento químico más electronegativo es el: | Azufre | Flúor | Sodio | Aluminio | Flúor | TEMA 1: TEORÍA DEL FUEGO | DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES